| СОГЛАСОВАНО Глава Чулымского сельсовета _______________ Ю.А. Вельбой "26" июля 2022г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МУП ЖКХ "Чулымское" _______________ А.С. Трофимов "26" июля 2022г. |
| --- | --- |

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Муниципального унитарного предприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «Чулымское»

ЗДВИНСКОГО района НОВОСИБИРСКОЙ  области»
на 2023- 2027 годы"

Содержание

1	Общие положения	5

1.1	Основания для разработки программы	5

1.2	Цели и задачи Программы	5

2	Основные сведения о МУП ЖКХ  "Чулымское»………6

2.1	Региональное расположение	6

2.2	Данные о предприятии	6

3	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности	7

3.1	Основание для расчета целевых показателей	10

3.2	Значения целевых показателей	11

4	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	13

4.1	Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	13

4.2	Основные мероприятия по реализации программы	13

5	Оценка эффективности программы	14

5.1	Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения	14

5.2	Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения	17

6	Контроль за выполнением Программы	16

Приложение 1	Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Чулымское»…….21

Приложение 2	Исходные данные для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	17

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Чулымское» Чулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, и отчетности о ходе их реализации» - Приказ министерства регионального развития от 07.06.2010 №273 « Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в том числе в сопоставимых условиях» |
| Заказчик Программы | МУП ЖКХ «Чулымское». |
| Координатор Программы | Директор МУП ЖКХ «Чулымское»; Тел. 8 (383) 63 36-607 |
| Исполнитель Программы | МУП ЖКХ «Чулымское», прочие юридические и физические лица, находящиеся на территории сельсовета. |
| Разработчик Программы | МУП ЖКХ «Чулымское» |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям; - снижение потерь воды и тепла при транспортировании; снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы, внедрение энергосберегающих технологий. |
|  | Задачи Программы: - снижение аварийности в водопроводных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы; - повышение надежности предоставления услуг по поставке воды и тепла потребителям; - уменьшение износа оборудования. |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - объем экономии топливно-энергетических ресурсов; - уровень потерь воды при её транспортировании по сетям. |
| Сроки реализации Программы | 2022-2027 годы |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в водопроводном коммунальном хозяйстве - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжающем коммунальном хозяйстве |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 6393,0 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Чулымского сельсовета - 2910,0 тыс. руб. средства организации ЖКХ- 3483,0 тыс. руб В том числе по годам: 2023 год – 565,0 тыс. руб., 2024 год – 1246,0 тыс. руб., 2025год- 1266,0 тыс. руб., 2026 год- 2016,0 тыс. руб., 2027 год- 1300,0 тыс. руб., |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть: - повышение надежности работы систем водоснабжения и теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями - уменьшения потерь воды и тепла при транспортировании; - обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами; - снижения непроизводительных потерь воды; - снижения аварийности в водопроводных сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы; - повышения сроков службы основных фондов; - снижения общего процента износа водопроводных сетей и оборудования. |
| Организация управления, исполнения и контроля Программы | Администрация Чулымского сельсовета: - осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы. - МУП ЖКХ «Чулымское»: - разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции), осуществляет контроль по выполнению работ; - ведет мониторинг целевых показателей, установленных программой, и реализации запланированных мероприятий; предоставляет полугодовой и годовой отчет о выполнении программы в администрацию сельсовета и контролирующие органы. |
| Ответственные лица для контактов | Главный бухгалтер МУП ЖКХ «Чулымское» Андруш О.В. 8(383)6336-607 |

# Общие положения

## Основания для разработки программы

Настоящая «Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия «Городские сети» МО г. Заполярный  (далее – Программа) разработана на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014)

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (ред. от 22.07.2013)

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ» (ред. 23.09.2010);

- приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

## Цели и задачи Программы

    - Целями реализации программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;

- снижение потерь воды и тепла  при  транспортировании;

- снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения и теплоснабжения;

- использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям.

    - Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи программы:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;

- снижение аварийности в водопроводных  сетях и уменьшение затрат на ремонтные работы;

- повышение надежности предоставления услуг по поставке воды и тепла  потребителям;

- уменьшение износа оборудования.

# Основные сведения о МУП  ЖКХ «Чулымское»

## Региональное расположение

Муниципальное образование Чулымский сельсовет входит в состав Здвинского муниципального района Новосибирской  области.

Описание границ:  Муниципальное образование Чулымский  сельсовет Здвинского района Новосибирской области расположено в южной  части Здвинского  района, с Чулым находится  в 30 км от административного центра  с. Здвинск,  438 км. от областного центра г.Новосибирска и в 90км. от железнодорожной станции  г. Купино.

В состав Чулымского сельсовета  входит 3 населенных пункта:

с. Чулым,

д. Щелчиха,

д.Широкая Курья.

Число проживающих в поселении на 01.01.2022 года составляет 784 человек, в том числе в многоквартирных домах  с. Чулым   153 человек.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от центральной котельной МУП ЖКХ «Чулымский »  в с. Чулым . В д. Щелчиха  и д. Широкая Курья все жилые и  нежилые здания имеют печное отопление.

Основной объем выработки тепловой энергии осуществляется на привозном топливе: уголь, который доставляется от АО «Барабинского гортоп» на расстояние 130 км.

Единственным источником обеспечения объектов поселения электрической  энергией является  АО «Новосибирскэнергосбыт»

В поселении наблюдается устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

На территории поселения одно предприятие, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность –ОАО «Родина» (основные направления производственной деятельности: в животноводстве - производство молока, мяса КРС, в растениеводстве - производство зерновых, заготовка кормов). Также на территории Чулымского  сельсовета расположены - 1 КФХ  и 4 индивидуальных предпринимателей.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Чулымского  сельсовета выглядит следующим образом:

Таблица1.

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |  |  | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электри-ческой энергии | тепла | Холодная вода |  |
| Население | 47,2 | 69,3 | 26,0 |  |
| Сельское хозяйство | 39,8 | 8,0 | 64,6 |  |
| Социальная сфера | 10,0 | 22,6 | 3,1 |  |
| Прочие | 3,0 | 0,1 | 6,3 |  |
| Всего | 100 | 100 | 100 |  |

## Данные о предприятии

    - Полное фирменное наименование предприятия: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Чулымское» муниципального образования Чулымсого сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

    - Сокращенное фирменное наименование предприятия: МУП ЖКХ «Чулымское».

Место нахождения предприятия: Россия,  Новосибирская область, село Чулым, ул. Ленина, 4

Почтовый  адрес: Россия, 632964 Новосибирская область, село Чулым, ул. Ленина, 4

Учредителем предприятия является: Администрация Чулымского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

3 . Характеристика существующего состояния                                                                 коммунальной инфраструктуры

3.1 Характеристика существующей системы водоснабжения

Муниципальное образование Чулымский сельсовет  расположено в южной  части Здвинского  района, с Чулым находится  в 30 км от административного центра  с. Здвинск.  Потребителям предоставляются услуги по    холодному водоснабжению, теплоснабжению (отоплению), электроснабжению. При этом полномочия орган местного самоуправления осуществляет в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжение (централизованное отопление).

На территории села Чулым, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, две  котельные, зарегистрировано 784 человек. Имеются объекты социальной сферы: детский сад, школа

Водоснабжение села осуществляется за счет эксплуатации скважин глубиной 900-300 м, пробуренные в 1974г.;1979г.; 1990г; 2017г 1году.  Существующая водопроводная сеть имеет протяженность 12,4 км, Из 12,4 км. уличных водопроводных сетей, 10,4 км водопровода были капитально отремонтированы, либо заменены в период 2006-2022 годы. Оставшийся участок сетей требуются текущие ремонты. Ежегодно на водопроводе происходит текущий ремонт небольших участков. Выполнение запланированных мероприятий позволит аномии ресурсов. Так же на модернизируемых сетях находятся важные объекты социальной инфраструктуры и административные здания, которые должны снабжаться водой бесперебойно: школа, детский сад, 3 магазина, котельные МУП ЖКХ «Чулымское»,   администрация ОАО «Родина», администрация сельсовета.

На территории деревни Щелчиха  зарегистрировано 56 жителей, 30 домохозяйств. Из объектов соц. сферы  имеется клуб. Производственный участок ОАО «Родина» (поголовье КРС-165 голов). Водоснабжение осуществляется из  скважины, глубиной 300 м. Общая протяженность водопровода 3,8 км.

На территории д. Широкая-Курья -Водоснабжение не осуществляется скважина затомпонирована. Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Чулымское» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и поддержания имущества в работоспособном состоянии. Характеристика существующей системы водоснабжения.

Основные  производственные показатели отрасли:

таблица1

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Чулым | д. Щелчиха |
| Скважина | шт | 3 | 1 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 2 | 0 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. | 0,2 |  |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 5 | 5 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 8,6 | 3,8 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 1 | 1,2 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 69,34 | 8,8 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 60,67 | 7,7 |
| В том числе: населению | Тыс. м3 | 20,72 | 2,0 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 1,35 |  |
| Прочие потребители | Тыс. м3 | 38,6 | 5,7 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 8,67 | 1,1 |

Основные финансовые  показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовый доход | Тыс. руб | 1435,31 | 182,79 |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 492,17 | 47,33 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 32,1 |  |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 911,04 | 135,46 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 1232,98 |  |
| В том числе: электроэнергия | Тыс. руб | 327,8 |  |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 378,88 |  |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 56,89 |  |
| Себестоимость | Руб/м3 | 18,66 |  |
| Утвержденный тариф | Руб/м3 | 23,33/24,00 |  |
| Финансовый результат на 1 м3 | руб | +385,12 |  |

3.2 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

Объекты теплоснабжения (котельные, оборудование котельных, теплотрассы) находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Чулымское» для надежного теплоснабжения населения, объектов соцкультбыта с. Чулым  и  поддержания  имущества в работоспособном состоянии. В населенных пунктах д. Щелчиха и д. Широкая-Курья  центрального отопления нет. Все объекты  имеют печное отопление.

К системе отопления подключены объекты, социальной сферы (школа, детский сад, Дом культуры, 4 магазина, ФАП), два гаража, здание администрации сельсовета, здание интерната, жилищный фонд, общей площадью 6123,22м2 . Объекты теплоснабжения в с. Чулым –котельная №1, тепловые сети, протяженностью 1,0 км. были введены в эксплуатацию в 1974 году, объекты теплоснабжения в с. Чулым –котельная №2, тепловые сети, протяженностью 2,6 км. были введены в эксплуатацию в 1987 году. Текущий ремонт котельных проводился собственными силами обслуживающей организации при финансировании из местного бюджета. В период 2006-2022г. проведены работы: замена дымовых  труб на новые в двух котельных, был проведен капитальный ремонт кровли котельной №1, в котельных №1; №2 заменены котлы, заменено 1 км. теплотрассы. Работы по капитальному ремонту поводились собственными силами обслуживающей организации. Котельные работают на твердом топливе (угле).

В качестве теплоносителя  для системы отопления является подогретая  вода.

Оборудование котельных:

-   котлы КВр-1,2-2шт, котел КВр-1,45- 1шт.; КВр-0,8-2шт

Теплотрассу периодически заменяли участками по необходимости.

В течение всего срока эксплуатации теплотрасса было заменено 2,0 км теплотрассы.

В перспективе на 2023-2027 годы планируется модернизация существующих тепловых сетей, протяженностью 1,5 км.

Для учета и экономии ресурсов в  период 2006-2022 гг.  в котельных установлено оборудование:  прибор учета воды на подпитке системы.

В перспективе требуется заменить изношенный участок сооружений (теплотрассу) 1,5 км. и оборудования (котлы).

3.2 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

Основные производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная | шт. | 2 |
| Суммарная мощность, Гкал/час | Гкал/час | 5,2 |
| Количество котлов | Шт. | 5 |
| Протяженность тепловых сетей | Км. | 3,6 |
| Из них, нуждающихся в замене | Км. | 1,5 |
| топливо |  | уголь |
| Расход топлива по норме | Т | 927 |
| Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 3013 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в год | Гкал | 2505 |
| В том числе населению | Гкал | 1336 |
| Бюджетофинансируемым организациям | Гкал | 866 |
| Прочим предприятиям | Гкал | 303 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 508 |

Основные финансовые показатели отрасли:

| Валовый доход | Тыс. руб | 5450,2 |
| --- | --- | --- |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 2914,1 |
| Бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 1878,8 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 657,3 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 8588,46 |
| В том числе: топливо | Тыс. руб | 3900,9 |
| электроэнергия | Тыс. руб | 566,58 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 2874,95 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 355,83 |
| Себестоимость | Руб/Гкал | 3428,53 |
| Утвержденный тариф | Руб/Гкал | 2132,21/2230,29 |
| Финансовый результат на 1 Гкал | руб | -3138,26 |

# Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности Основание для расчета целевых показателей

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (см. Таблица 1) рассчитываются по исходным данным (см. ).

## Значения целевых показателей

Таблица 1

| Наименование | Единицы измерения | Значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г. ожидаемо | 2023г. | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. |
| 1.1.1 Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией), оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией) | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией) | % | - | - | - | - | - | - |
| доля объемов воды, потребляемой (используемой) предприятием (организацией), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) предприятием (организацией) | % | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования предприятия (организации) | % | 85,84% | 97,80% | 100% | 100% | 63,45% | 63,45% |
| 1.1.2 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| общее потребление электрической энергии водоснабжение | тыс. кВт×час | 68,5 | 68,5 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 55,0 |
| общее потребление электрической энергии теплоснабжение | тыс. кВт×час | 112,7 | 112,7 | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 |
| расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |  |
| доля расходов тепловой энергии на собственные нужды в общем потреблении тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общее потребление воды | тыс. куб. м | 68,3 | 60,17 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| расход воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| доля расходов воды на собственные нужды в общем потреблении воды | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 1.1.3 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход тепловой энергии предприятием (организацией) на собственные нужды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. Гкал / 1 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход тепловой энергии предприятием (организацией) на собственные нужды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. Гкал / 1 м2 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| отношение удельного расхода тепловой энергии предприятием (организацией), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к общему удельному расходу тепловой энергии предприятием (организацией) | % | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| удельный расход воды на снабжение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. куб. м / 1 чел. | 0 | 0 | 0,01792 | 0,01792 | 0,01792 | 0,01792 |
| удельный расход воды на снабжение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | тыс. куб. м / 1 чел. | 0,01792 | 0,01792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отношение удельного расхода воды на снабжение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100,00% | 100,00% | 34,5% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| изменение удельного расхода воды на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. куб. м / 1 чел. | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0179200 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| изменение удельного расхода воды на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | тыс. куб. м / 1 чел. | 0,0000000 | 0,0000000 | -0,0179200 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт×час / 1 чел. | 6,96 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| удельный расход электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт×час / 1 чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | тыс. кВт×час / 1 чел. | - | - | - | - | - | - |
| изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | % | - | - | - | - | - | - |
| отношение удельного расхода электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение предприятия (организации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при оказании услуг (водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |
| объем поднимаемой воды | тыс. куб. м | 78,14 | 60,17 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| объем потерь воды при ее передаче потребителям | тыс. куб. м | 9,77 | 7,52 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| отношение объемов потерь воды при поставке потребителям к объему полученной воды | % | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.1.5 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при оказании услуг (теплоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства теплоэнергии | Гкал | 3013 | 3013 | 3782 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Объем потерь тепла при ее передаче потребителям | Гкал | 508 | 422 | 529 | 520 | 513 | 513 |
| отношение объемов потерь тепла при поставке потребителям к объему отпуска | % | 16,87% | 14,0% | 14,0% | 13,7% | 13,5% | 13,5% |

# Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

## Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Приказом Министерства экономического развития российской федерации от 17 Февраля 2010г. № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

## Основные мероприятия по реализации программы

В рамках Программы мероприятия предполагается осуществить в три этапа, а именно:

    - Организационные мероприятия:

- назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и ежеквартальный и годовой мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

    - Технические мероприятия в сфере водоснабжения:

- В 2023 году:

- - замена запорной арматуры;

- - подключение потребителей к центральному водопроводу. Ликвидация водоразборных колонок;

- - замена обогревательных приборов в павильоне на более экономичные;

- В 2024 году:

- - установка индивидуальных приборов учета;

- - замена запорной арматуры;

- В 2025году:

- -замена централизованного водопровода 1000 мет.

- Технические мероприятия в сфере теплоснабжения:

- 2023 г: - частичная замена централизованных тепловых сетей 500 м

- 2024: - частичная замена централизованных тепловых сетей 500 м

- 2025: - частичная замена централизованных тепловых сетей 500 м

- 2026: - частичная замена централизованных тепловых сетей,500 м

- 2027:- частичная замена централизованных тепловых сетей 300 м

# Оценка эффективности программы

## Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения

### Назначение лица, ответственного за информационное и аналитическое обеспечение выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации и контроль за ежегодным мониторингом выполнения Программы.

Использование административного ресурса для управления процессом реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приведет к повышению экономичности реализации технических мероприятий 0,1 % объема потребляемых организацией энергоресурсов, что составит за годы реализации программы:

| ТЭР | Единицы измерения | 2023г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. Гкал | - | - |  |  |  |
| ЭЭ | тыс. кВтчас | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Вода | м3 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |

или в стоимостном выражении (при тарифе на ЭЭ – 4,43 руб./кВтчас и тарифе на  воду 25,24 руб./м3):

| ТЭР | Единицы измерения | 2023г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭ | тыс. руб. | - | - |  |  | - |
| ЭЭ | тыс. руб. | 0,687 | 0,756 | 0,832 | 0,915 | 1,006 |
| Вода | тыс. руб. | 0,106 | 0,107 | 0,108 | 0,109 | 0,110 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 0,793 | 0,893 | 0,940 | 1,024 | 1,116 |
| Затраты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реальный эффект энергосбережения может быть существенно больше в зависимости от личностных качеств руководителя (специалиста) и объема решаемых производственных задач.

### Организация обучения персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности .

Обучение и повышение квалификации персонала приносит эффект снижения вероятности аварий на эксплуатируемом оборудовании, повышения культуры безопасности, улучшения использования административного ресурса и т.п.

### Замена  сетей водоснабжения

Для обеспечения водоснабжения и улучшения качества воды необходимо проводить замену (модернизацию) водопроводных сетей.

Помимо решения основных задач  программы:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

- удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах.

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения;

- сокращение потерь коммунального ресурса

также будет обеспечено сокращение потерь воды и затрат электроэнергии на ее передачу.

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети, находящихся в хозяйственном ведении  предприятия, составляет 12,4 км.

Общая протяженность участков сетей водоснабжения в рамках замены составляет 2,0 км.

### Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке

Организация учета и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды при их производстве и транспортировке необходима для повышения степени оснащенности системы приборами учёта, уточнение направлений экономии ТЭР в системе водоснабжения. Примем экономию ЭР от 1% от потребления энергоресурсов на собственные нужды предприятия.

# Контроль за выполнением Программы

## Контроль за выполнением программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации.

## По результатам реализации мероприятий  ежегодно заполняются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю

## По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

## Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

## В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.

## Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

## Целевые показатели, подлежащие ежегодному контролю

Таблица 2

| Наименование | Единицы измерения | Планируемое значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) предприятием (организацией) | % | - | - | - | - | - | - |
| доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) предприятием (организацией) | % | 35,0% | 63,0% | 63,0% | 100% | 63,0% | 63,0% |
| объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования предприятия (организации) | % | 95,8% | 97,7% | 97,7% | 34,0% | 97,7% | 97,7% |
| удельный расход электрической энергии на единицу произведенной продукции водоснабжение | тыс. кВт×час / тыс. м³ | 0,957 | 0,933 | 0,933 | 0,858 | 0,933 | 0,933 |
| удельный расход электрической энергии на единицу произведенной продукции теплоснабжение | тыс. кВт×час / Гкал | 37,0 | 35,0 | 35,0 | 33,0 | 35,0 | 35,0 |
| доля потерь воды при ее передаче потребителям относительно объема переданной воды | % | 16,9% | 16,9% | 16,9% | 13% | 16,9% | 16,9% |
| отношение объемов потерь тепла при поставке потребителям к объему отпуска | % | 13,6% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% |

|  | Перечень мероприятий в коммунальном хозяйстве, способствующих энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на период 2023-2027 годы (приложение1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | отрасль | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |  | исполнитель |  | Финансовые потребности, тыс.руб |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономический эффект в год, тыс. рублей. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Об | Бюджет МО |  | средства ЖКХ |  | средства собственников |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1 | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2023 | подключение потребителей к центральному водопроводу. Ликвидация водоразборных колонок | экономия затрат на ремонтах. Сокращение потерь воды на водоразборах. Улучшение санитарного состояния населенных пунктах | МУП ЖКХ "Чулымское» |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 5,3 |
| 2 |  | 2024 | замена централизованного водопровода,500 м | экономия затрат на ремонтах. Сокращение потерь воды на водоразборах. Улучшение санитарного состояния населенных пунктах | МУП ЖКХ "Чулымское» |  |  |  | 706,0 |  | 550,0 |  | 156,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 3 |  | 2025 | замена централизованного водопровода,500 м | экономия затрат на ремонтах. Сокращение потерь воды на водоразборах. Улучшение санитарного состояния населенных пунктах | МУП ЖКХ "Чулымское» |  |  |  | 706,0 |  | 550,0 |  | 156,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 4 |  | 2026 | замена централизованного водопровода,500 м | экономия затрат на ремонтах. Сокращение потерь воды на водоразборах. Улучшение санитарного состояния населенных пунктах | МУП ЖКХ "Чулымское» |  |  |  | 706,0 |  | 550,0 |  | 156,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 5 |  | 2027 | замена централизованного водопровода,500 м | экономия затрат на ремонтах. Сокращение потерь воды на водоразборах. Улучшение санитарного состояния населенных пунктах | МУП ЖКХ "Чулымское» |  |  |  | 730,0 |  | 560,0 |  | 170,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | Всего | 2023-2027гг. |  |  |  |  |  |  | 2873,0 | 0,0 | 2210,0 |  | 663,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 125,3 |
| № п\п | отрасль | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | исполнитель |  |  |  | Финансовые потребности, тыс.руб | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономический эффект в год, тыс. рублей. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Об |  | Бюджет МО |  | средства ЖКХ |  | средства собственников |  | внебюджетные источники |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2023 | частичная замена тепловых сетей,500 м | сокращение теплопотерь в сетях | МУП ЖКХ "Чулымское» |  | 540,0 |  |  |  |  | 0 |  | 540,0 |  |  |  |  | 11,0 |
| 2 |  | 2024 | частичная замена тепловых сетей,500 м | сокращение теплопотерь в сетях | МУП ЖКХ "Чулымское» |  | 540,0 |  |  |  |  | 0 |  | 540,0 |  |  |  |  | 11,0 |
| 3 |  | 2025 | частичная замена тепловых сетей,500 м | сокращение теплопотерь в сетях | МУП ЖКХ "Чулымское» |  | 560,0 |  |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  |  |  | 12,0 |
|  |  | 2026 | частичная замена тепловых сетей,500 м | сокращение теплопотерь в сетях | МУП ЖКХ "Чулымское» |  | 560,0 |  |  | 0 |  |  |  | 560,0 |  | 0 |  | 0 | 12,0 |
| 3 |  | 2026 | замена котельного оборудования (котел) | экономия энергорессурсов, увеличение теплоотдачи | МУП ЖКХ "Чулымское» |  | 750,0 |  |  |  |  | 700,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 20,0 |
|  |  | 2027 | частичная замена тепловых сетей,500 м | сокращение теплопотерь в сетях | МУП ЖКХ "Чулымское» |  | 570,0 |  |  |  |  |  |  | 570,0 |  |  |  |  | 13,0 |
|  | Всего | 2023-2027 |  |  |  |  | 3520,0 |  |  | 0 |  | 700,0 |  | 2820,0 |  | 0 |  | 0 | 79,0 |

Требования п. 4 р. VII приказа Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 № 61.